Департамент образования города Севастополя

Государственное бюджетное образовательное учреждение

профессионального образования города Севастополя

«Севастопольский судостроительный колледж»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУПО «ССК»

_________ Г.Ю. Косенко

«___»__________ 2022 г.

Рабочая программа

Междисциплинарный курс 01.01

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

Севастополь 2022

Программа междисциплинарного курса разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессии среднего  профессионального образования (далее – СПО) 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

Организация-разработчик: Государственное  бюджетное  образовательное  учреждение профессионального  образования  города  Севастополя "Севастопольский судостроительный колледж"

Разработчик:

Воронов Виталий Михайлович - преподаватель профессиональных дисциплин

РАССМОТРЕНО

Рабочая программа рассмотрена на заседании МО ССК Секции преподавателей и мастеров п/о по направлению «Электро- и теплоэнергетика»

Председатель методического объединения

______________ Ю.А. Герасимова

«___»___________2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. паспорт рабочей программы мдк 01.01 професионального модуля ПМ 01	4

2. результаты освоения рабочей программы	6

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ	7

4. условия реализации рабочей программы	12

5. Контроль и оценка результатов освоения рабочей программы мдк 01.01	15

# 1. паспорт рабочей программы мдк 01.01

Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа междисциплинарного курса (далее МДК) является частью примерной основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС по профессии  13.01.10  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)  в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки.

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта.

ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации обо-рудования и при проверке его в процессе ремонта.

Рабочая программа междисциплинарного курса может быть использована в дополнительной профессиональной подготовке по профессии рабочих: «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования». Опыт работы не требуется. Медицинские ограничения регламентируются «Перечнем медицинских противопоказаний».

1.2. Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам освоения междисциплинарного курса:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения программы должен:

иметь практический опыт:

- выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ;

- проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования;

- сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования;

уметь:

- выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, электродвигателей;

- выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, комплексных трансформаторных подстанций;

- выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов;

- выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты;

- выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие;

- читать электрические схемы различной сложности;

- выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия;

- выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий;

- ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом;

- применять безопасные приемы ремонта;

знать:

- технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта;

- слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение;

- приемы и правила выполнения операций;

- рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их устройство, назначение и приемы пользования;

- наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;

- требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы междисциплинарного курса:

Всего: 70 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 40 часов,

-практических- 30 часов.

# 2. результаты освоения рабочей программы

Результатом освоения программы является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1. | Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки |
| ПК 1.2. | Изготовлять приспособления для сборки и ремонта |
| ПК 1.3. | Выполнять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) |

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ:

Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций

3.1. Тематический план рабочей программы:

| Коды профессиональных компетен-ций | Наименования разделов программы | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  | Самостоятель-ная работа обучающегося, часов | Учеб-ная, часов | Производствен-ная, часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК 1 – ПК 3 | МДК 01.01. Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ | 70 | 70 | 29 | - | - | - |
|  | Всего: | 70 | 70 | 29 | - | - | - |

3.2. Содержание обучения по рабочей программе МДК 01.01:

| Наименование разделов рабочей программы: междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) |  |  |  | Объем часов | Уровень освоения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  |
|  |  | Раздел 1. Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ |  |  | 70 |  |  |
| Тема 1.1.Основные виды слесарных работ, выполняемых при электромонтаже | Содержание |  |  |  | 12 |  |  |
|  | 1. |  |  | Организация труда и рабочего места при выполнении слесарных работ Основные нормы и правила охраны труда и техники безопасности при выполнении слесарных работ. | 2 | 3 |  |
|  | 2. |  |  | Материалы для выполнения слесарных операций Свойства, маркировка обрабатываемых металлов и сплавов. | 2 | 3 |  |
|  | 3. |  |  | Контрольно-измерительные инструменты. Технология измерений различными инструментами. Точность измерений. | 1 | 3 |  |
|  | 4. |  |  | Ручная и механизированная обработка металла Инструменты, используемые при выполнении слесарных работ. Выполнение разметки. Рубка металла. Правка и рихтовка металла. Гибка металла. Резка металла. Опиливание металла. Сверление, зенкование и развертывание, нарезание резьбы, клепка, пайка, лужение. | 2 | 3 |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  | Разметка на плоскости | 1 | 3 |  |
|  | 2. |  |  | Выбор и обоснование методики контроля качества сборочной единицы | 2 | 3 |  |
|  | 3. |  |  | Составление технологических карт на слесарные операции. | 2 | 3 |  |
| Тема 1.2. Технология выполнения слесарно-сборочных работ | Содержание |  |  |  | 16 |  |  |
|  | 1. |  |  | Виды приспособлений для выполнения сборочных работ. Технология изготовления приспособлений для выполнения сборочных работ. Контроль изготовленных приспособлений. | 2 | 3 |  |
|  | 2. |  |  | Подготовка деталей к сборке. Мойка, очистка деталей, пригоночные работы. | 2 | 3 |  |
|  | 3. |  |  | Сборка разъемных и неразъемных соединений. Технология сборки разъемных соединений: болтового, шпилечного, шпоночного, винтового, клинового, штифтового. Технология сборки неразъемных соединений: клепаного, сварного, соединений пайкой, склеиванием. | 2 | 3 |  |
|  | 4. |  |  | Сборка механизмов вращательного движения Сборка муфт и валов, подшипниковых узлов с подшипниками скольжения. | 2 | 3 |  |
|  | 5. |  |  | Сборка механизмов передачи поступательного движения Сборка ременных и цепных передач | 1 | 3 |  |
|  | 6. |  |  | Сборка механизмов преобразования движения Передача «винт – гайка». | 1 | 3 |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Составление технологической карты «Технология выполнения слесарно-сборочных работ» | 2 | 3 |  |
|  | 2 |  |  | Составление таблицы основных причин возникновения дефектов при сборочных работах (по видам) | 2 | 3 |  |
|  | 3 |  |  | Составление технологических карт: технология выполнения неразъемных соединений с помощью заклепок, пайкой, сваркой | 2 | 3 |  |
| Тема 1.3. Основы электромонтажных работ | Содержание |  |  |  | 12 |  |  |
|  | 1. |  | Понятие об электромонтажных работах, назначение и сущность. Организация рабочего места при выполнении электромонтажных работ. Технологическая документация при выполнении электромонтажных работ. Основные нормы и правила охраны труда и техники безопасности при выполнении электромонтажных работ. |  | 1 | 3 |  |
|  | 2. |  | Основные виды электромонтажных механизмов, инструментов, приспособлений. Правила техники безопасности при их эксплуатации. Монтажные изделия для крепления. |  | 1 | 3 |  |
|  | 3 |  | Изоляторы, их классификация. Назначение |  | 1 | 3 |  |
|  | 4 |  | Виды электромонтажных материалов. Назначение, конструкция и маркировка проводов и кабелей. |  | 2 | 3 |  |
|  | 5. |  | Последовательность выполнения электромонтажных работ Виды и последовательность выполнения операций при выполнении электромонтажных работ |  | 1 | 3 |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Ознакомление с технической документацией для выполнения электромонтажных работ |  | 2 | 3 |  |
|  | 2 |  | Выполнение расчетов и эскизов схем при электромонтажных работах |  | 2 | 3 |  |
|  | 3 |  | Чтение маркировки установочных и монтажных проводов. Чтение маркировки контрольных и силовых кабелей |  | 2 | 3 |  |
| Тема 1.4. Выполнение соединений проводов и кабелей | Содержание |  |  |  | 16 | 3 |  |
|  | 1. |  | Разделка проводов и кабелей Основные требования к электрическому контакту. Выбор инструментов и приспособлений для разделки проводов и кабелей. Правила и техника разделки проводов и кабелей. |  | 2 | 3 |  |
|  | 2. |  | Соединение жил проводов и кабелей Болтовое соединение жил проводов. Виды скрутки жил проводов и кабелей. Соединение опрессовкой и оконцеванием жил проводов и кабелей. Достоинства и недостатки соединений. Инструменты, приспособления для соединения и оконцевания жил проводов и кабелей. Виды и способы пайки, материалы для пайки жил проводов и кабелей. Назначение и способы лужения, материалы для лужения. Соединение жил проводов сваркой. Основные нормы и правила охраны труда и техники безопасности при выполнении соединений проводов и кабелей. |  | 8 | 3 |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  | Составление технологической последовательности разделки и соединения проводов и кабелей в зависимости от марки проводника |  | 2 | 3 |  |
|  | 2. |  | Составление технологической последовательности опрессовки. Подбор гильз, матриц, пуансонов и инструментов для опрессовки |  | 2 | 3 |  |
|  | 3. |  | Составление технологической карты по сварке контактных соединений. Контроль качества соединений внешним осмотром |  | 2 | 3 |  |
| Тема 1.5. Монтаж электропроводок | Содержание |  |  |  | 14 | 3 |  |
|  | 1. |  | Классификация и виды электропроводок. Требования и условия прокладки в зависисмости от классификации помещений. Разметка трасс и мест установки крепежных деталей, пробивные работы для установки крепежных деталей, крепежные работы. Основные нормы и правила охраны труда и техники безопасности при выполнении монтажа электропроводок. |  | 4 | 3 |  |
|  | 2. |  | Монтаж открытых электропроводок Монтаж электропроводки на изоляторах, монтаж открытых электропроводок защищенными кабелями и трубчатыми проводами, монтаж тросовых электропроводок, монтаж электропроводок в лотках, коробах, трубах. |  | 2 | 3 |  |
|  | 3. |  | Монтаж закрытых электропроводок Прокладка плоских проводов, прокладка проводов в каналах строительных конструкций, в гипсокартоне. |  | 2 | 3 |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  | Составление технологических карт и монтажных схем по монтажу электропроводок |  | 2 | 3 |  |
|  | 2. |  | Выбор марок и сечения проводов по нагрузке. |  | 2 | 3 |  |
|  | 3. |  | Выбор электропроводки по классам помещения. Расчет длины провода по условиям монтажа электропроводки. |  | 2 | 3 |  |
| Самостоятельная работа при изучении МДК 01.01. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы с целью выполнения заданий преподавателя. Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, подготовка к их защите. Написание рефератов по темам: «Механизированный инструмент при размерной слесарной обработке», «Особенности сверления электроизоляционных материалов», «Резьба и ее основные элементы, профили резьбы и системы резьбы», «Заземление и способы наложения заземлений» Поиск и обработка информации в интернете по темам программы. Разработка презентаций по темам: Сборка разъемных и неразъемных соединений |  |  |  |  | 50 |  |  |
| Примерная тематика домашних заданий - Ручная и механизированная обработка металла. - Виды разъемных и неразъемных соединений - Резьба и ее элементы. Системы резьбы - Способы поверки контрольно- измерительных приборов - Изучение современных термических видов обработки материалов, термоусадочные материалы - Составить принципиальную и монтажную схему электропроводки квартиры - Составить схему нагрузок бытовых потребителей и провести анализ - Изучение современных способов соединения жил проводов. - Изучение современных методов монтажа электропроводки |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  | 120 |  |  |

4. условия реализации программы рабочей программы:

4.1. Материально-техническое обеспечение

Реализация программы МДК предполагает наличие:

- Кабинета;

- технологии электромонтажных работ;

- лабораторий;

- технического обслуживания электрооборудования;

- информационных технологий;

- мастерских;

- слесарно-механической мастерской;

- электромонтажной мастерской.

Оборудование учебного кабинета технологии электромонтажных работ:

рабочее место преподавателя;

посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);

комплект учебно-методической документации;

наглядные пособия (таблицы, схемы, чертежи, макеты, стенды) по соответствующим разделам и/или темам модуля.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Макаров, Е. Ф. Обслуживание и ремонт электрооборудования электростанций и сетей [Текст]: учеб. для НПО / Е. Ф. Макаров. - М.: Академия, 2008. – 448 с.

- Сибикин, Ю. Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий [Текст]: Учеб. для НПО: Учеб. пос. для СПО / Ю. Д. Сибикин, М. Ю. Сибикин. – М.: Академия, 2007. – 432 с.

- Сибикин, Ю. Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий [Текст]: В 2 кн.: Учебник для учащихся учреж. нач. проф. образования / Ю. Д. Сибикин. – 5-е изд., стер. – М.: Академия, 2010. –Кн. 1 - 208 с. Кн. 2 – 256 с.

Дополнительные источники:

- Быстрицкий, Г. Ф. Выбор и эксплуатация силовых трансформаторов [Текст]: учебн. пособ. для СПО / Г. Ф. Быстрицкий, Б. И. Кудрин. - М.: Академия, 2005. – 176 с.

- Журавлева, Л. В. Электроматериаловедение [Текст]: Учебник для нач. проф. образования / Л. В. Журавлева. – 5-е изд., стер. – М.: Академия,2008. – 352 с.

- Кацман М. М. Лабораторные работы по электрическим машинам и электрическому приводу [Текст]:  Учеб. пособие для НПО / М. М. Кацман - М.: Академия, 2008. – 256 с.

- Кисаримов, Р. А. Справочник электрика [Текст] / Р. А. Кисаримов. – М.: Изд-во РадиоСофт, 2007.- 512 с.

- Макаров, В. А. Электрослесарь [Текст]: Практ. пособие / В. А. Макаров. - Ростов-н/Д: Феникс, 2005. – 288 с.

- Москаленко, В. В. Справочник электромонтера [Текст]: Учеб. пособие для уч-ся НПО / В. В. Москаленко. 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия, 2008. – 368 с.

- Нестеренко, В. М. Технология электромонтажных работ [Текст]: Учеб. пособие для уч-ся учреж. нач. проф. образования / В. М. Нестеренко, Мысьянов А. М. – 7-е изд., стер. – М.: Академия, 2009. – 592 с.

- Пятницкая, В. Р. Практические и тестовые задания по технической эксплуатации электрооборудования [Текст]: Учеб. пособие для уч-ся НПО / В. Р. Пятницкая. - М.: Вышэйшая школа, 2005. – 143 с.

- Сибикин, Ю. Д. Справочник электромонтажника [Текст]: Учеб. пособие для НПО / Ю. Д. Сибикин. – М.: Академия, 2008. – 336 с.

- Сибикин, Ю. Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий [Текст]: Учеб. пособие для уч-ся учреж. нач. проф. образования / Сибикин Ю. Д., Сибикин М. Ю. – 5-е изд., испр. – М.: Академия, 2010. – 240 с.

- Кропивницкий Н.Н. Основы слесарного дела: Учебное пососбие для молодых рабочих. Лениздат. 1974 г.

Периодические издания:

- Журнал "Электрик" – М.: Издательство "РадиоАматор"

- Журнал «Электрика» - М.: Издательство "Наука и Технологии"

- Журнал "Электрооборудование: эксплуатация и ремонт" – М.: Издательский дом «Панорама»

Интернет-ресурсы:

- Практикум по электромонтажу [Электронный ресурс]. – 1 электр. опт. диск (СД-ROM). – Загл. с экр.

- Система моделирования электрических схем Multisim. – Режим доступа: http://www.ni.com/academic/multisim.htm

- Система моделирования электрических схем LTspice IV. – Режим доступа:  http://www.linear.com/designtools/software/ltspice.jsp

- Система моделирования электрических схем PSIM. - Режим доступа: http://www.powersimtech.com/

- Школа для электрика. – Режим доступа: http://electricalschool.info/

4.3. Организация образовательного процесса

Занятия теоретического цикла носят практико-ориентированный характер и проводятся в учебном кабинете электротехники и в лабораториях технического обслуживания электрооборудования, информационных технологий. При изучении МДК с обучающимися проводятся консультации, которые могут проводиться как со всей группой, так и индивидуально.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю МДК Основы слесарно-сборочных электромонтажных работ.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения рабочей программы мдк 01.01

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК 1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки | - выбор слесарных инструментов, приспособлений, материалов в соответствии с видом и характером работ; - выполнение точного расчета расходов материала; - соблюдение последовательности выполнения операций слесарных и слесарно-сборочных работ; - обработка материалов, деталей в соответствии с требованиями; - соблюдение норм и правил охраны труда и техники безопасности при выполнении слесарно-сборочных работ |
| ПК 2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта | -- выбор слесарных инструментов, приспособлений, материалов в соответствии с видом и характером работ; - соответствие изготовленных приспособлений требованиям; - выполнение технологического процесса в соответствии с требованиями; - соблюдение норм времени на изготовление приспособлений для сборки и ремонта; - соблюдение норм и правил охраны труда и техники безопасности при изготовлении приспособлений для сборки и ремонта |
| ПК 3.Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта | - обоснованность выбора средств для проверки электрооборудования в процессе ремонта; - выполнение технологического процесса выявления дефектов при эксплуатации и ремонте электрооборудования в соответствии с требованиями; - выполнение технологического процесса устранения дефектов при эксплуатации и ремонте электрооборудования в соответствии с требованиями; - выполнение технологического процесса сборки узлов электрооборудования в соответствии с требованиями; - соблюдение норм времени на изготовление приспособлений для сборки и ремонта; - соблюдение норм и правил охраны труда и техники безопасности при выполнении слесарно сборочных работ |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - активность, инициативность, самостоятельность в процессе освоения профессиональной деятельности; |
|  | - результативное участие в конкурсах профессионального мастерства; |
|  | - наличие положительных отзывов от мастера производственного обучения; |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | - правильная последовательность выполнения действий на лабораторных и практических работах и во время учебной, производственной практики в соответствии с инструкциями, указаниями, технологическими картами и т. д.; |
|  | - обоснованность выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач при освоении модуля |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | - адекватность оценки рабочей ситуации в соответствии с поставленными целями и задачами; |
|  | - самоанализ и корректировка результатов собственной работы |
|  | - полнота представлений за последствия некачественно и несвоевременно выполненной работы |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | - демонстрация оперативности поиска необходимой информации, обеспечивающей наиболее быстрое, полное и эффективное выполнение профессиональных задач; |
|  | - владение различными способами поиска информации; |
|  | - демонстрация адекватности оценки полезности информации; |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; |
|  | - работа с различными прикладными программами |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | - степень развития и успешность применения коммуникационных способностей на практике (в общении с сокурсниками, ИПР ОУ, потенциальными работодателями в ходе обучения); |
|  | - понимание и четкость представлений того, что успешность и результативность выполненной работы зависит от согласованности действий всех участников команды работающих; |
|  | - владение способами бесконфликтного общения и саморегуляции в коллективе |
| ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | - самостоятельный выбор учетно-военной специальности родственной полученной профессии; |
|  | - применение профессиональных знаний в ходе прохождения воинской службы |