Департамент образования города Севастополя

Государственное бюджетное образовательное учреждение

профессионального образования города Севастополя

«Севастопольский судостроительный колледж»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУПО «ССК»

_________ Г.Ю. Косенко

«___»__________ 2022 г.

Рабочая программа

Междисциплинарный курс 01.02

Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

Севастополь 2022

Программа междисциплинарного курса разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессии среднего  профессионального образования (далее – СПО) 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

Организация-разработчик: Государственное  бюджетное  образовательное  учреждение профессионального  образования  города Севастополя "Севастопольский судостроительный колледж"

Разработчик:

Воронов Виталий Михайлович - преподаватель профессиональных дисциплин

РАССМОТРЕНО

Рабочая программа рассмотрена на заседании МО ССК Секции преподавателей и мастеров п/о по направлению «Электро- и теплоэнергетика»

Председатель методического объединения

______________ Ю.А. Герасимова

«___»___________2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. паспорт рабочей программы мдк 01.02 професионального модуля ПМ 01	4

2. результаты освоения рабочей программы	6

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ	7

4. условия реализации программы рабочей программы	14

5. Контроль и оценка результатов освоения рабочей программы мдк 01.02	17

# 1. паспорт рабочей программы мдк 01.02

Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций.

1.1. Область применения программы

Рабочая программа междисциплинарного курса (далее МДК) является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии  13.01.10  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)  в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки.

2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта.

3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта.

4. Составлять дефектные ведомости на ремонт оборудования.

Рабочая программа междисциплинарного курса может быть использована в профессиональной подготовке по профессии рабочих  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам освоения междисциплинарного курса:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения программы должен:

иметь практический опыт:

- выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ;

- проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования;

- сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования;

уметь:

- выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, электродвигателей;

- выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, комплексных трансформаторных подстанций;

- выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов;

- выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты;

- выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие;

- читать электрические схемы различной сложности;

- выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия;

- выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий;

- ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом;

- применять безопасные приемы ремонта;

знать:

- технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта;

- слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение;

- приемы и правила выполнения операций;

- рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их устройство, назначение и приемы пользования;

- наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;

- требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы междисциплинарного курса:

Всего: 140 часов, в том числе:

- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов, включая:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов;

- практических- 30 часов;

-самостоятельной работы обучающегося - 50 часов.

# 2. результаты освоения рабочей программы

Результатом освоения программы является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1. | Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки |
| ПК 1.2. | Изготовлять приспособления для сборки и ремонта |
| ПК 1.3. | Выполнять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта |
| ПК 1.4. | Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) |

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ:

Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций

3.1. Тематический план рабочей программы:

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов программы | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) | Практика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося | Само-стоятельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная, часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК 1.1 – ПК-1.4 | МДК 01.02. Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций. | 140 | 90 | 30 | 50 | - | - |
|  | Всего: | 140 | 90 | 30 | 50 | - | - |

3.2. Содержание обучения по рабочей программе МДК 01.02.

| Наименование разделов рабочей программы: междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 2. Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций | 140 |  |
| Тема 2.1. Монтаж и ремонт осветительных электроустановок | Содержание | 10 |  |
|  | 1. | Электрические источники света Виды источников света, устройство, принципы работы. Промышленные и бытовые источники света. Электрические схемы управления работой источниками света. | 2 | 3 |
|  | 2 | Конструкция и монтаж осветительных шинопроводов, светильников, электроустановочных изделий. Осветительные щиты и электрические аппараты. Электрические схемы освещение жилых, административных и промышленных зданий. Техника безопасности при монтаже осветительных электроустановок. | 2 | 3 |
|  | 3 | Ремонт осветительных электроустановок. Классификация и объем ремонтных работ. Технологические процессы, операции и методы ремонта осветительных электроустановок. Техника безопасности при ремонте осветительных электроустановок. | 2 | 3 |
|  | Практические занятия | 4 |  |
|  | 1. | Изучение технической документации по монтажу осветительной электроустановки. Схема соединен6ия осветительных и силовых сетей. | 2 | 3 |
|  | 2. | Составление и чтение электрических схем осветительных электроустановок и их элементов. Схема управления освещением. | 1 | 3 |
|  | 3. | Обнаружение дефектов люминесцентной лампы и разработка алгоритма ее ремонта | 1 | 3 |
| Тема 2.2. Монтаж внутренних и наружных электропроводок | Содержание | 8 |  |
|  | 1 | Монтаж и ремонт электропроводок. Технология монтажа и ремонта. Электрические схемы жилых и промышленных зданий | 3 | 3 |
|  | 2 | Ремонт электропроводок. Классификация и объемы ремонтных работ. Инструмент и приспособления для проведения ремонтных работ. Техника безопасности при проведении монтажа и ремонтных работ | 3 | 3 |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | 1 | Изучение технической документации и схем электропроводок в жилых и промышленных зданиях | 1 | 3 |
|  | 2 | Силовые щиты. Расчет защиты линии электропроводок. | 1 | 3 |
| Тема 2.3. Монтаж и ремонт воздушных и кабельных линий электропередач | Содержание | 15 |  |
|  | 1. | Монтаж и ремонт кабельных линий. Конструкция и виды кабельных линий (КЛ). Электромонтажные инструменты, приспособления и механизмы. Электромонтажные материалы и изделия. Подготовка и организация монтажа КЛ. Технология монтажа КЛ. Ремонт и замена кабельных муфт. Ответвления и соединения жил кабеля при ремонте. Правила охраны труда и техники безопасности при монтаже и ремонте КЛ. | 4 | 3 |
|  | 2. | Монтаж и ремонт воздушных линий. Устройство и классификация воздушных линий (ВЛ). Монтаж ВЛ: установка опор ВЛ, монтаж изоляторов и арматуры изоляторов; соединение и натяжение проводов и кабелей, закрепление на изоляторах. Электромонтажные инструменты, приспособления и механизмы. Классификация и объемы ремонтных работ. Проверка состояния опор; смена, подтяжка бандажей опор; замена и выправка опор; замена изоляторов; замена и натягивание проводов и кабелей; проверка, испытания и замена заземляющих устройств. Правила охраны труда и техники безопасности при монтаже и ремонте ВЛ. | 4 | 3 |
|  | Практические занятия | 7 |  |
|  | 1. | Изучение условных обозначений кабельных и воздушных линий на чертежах, планах и схемах. | 2 | 3 |
|  | 2. | Изучение защитных покровов и конструкций кабелей в зависимости от условий прокладки. | 2 | 3 |
|  | 3. | Выбор соединительных муфт кабеля | 2 | 3 |
|  | 4. | Определение марок изоляторов, расшифровка марок изоляторов. | 1 | 3 |
| Тема 2.4. Монтаж и ремонт трансформаторов и комплектных трансформаторных подстанций (ТП) | Содержание | 20 |  |
|  | 1. | Монтаж трансформаторов. Конструкция и технические характеристики силовых трансформаторов. Погрузка и транспортировка трансформаторов. Ревизия и контроль состояния трансформатора. Материалы, инструменты и приспособления для монтажа. Сборка и установка. Технологическая документация. Нормы и правила охраны труда и техники безопасности при монтаже трансформаторов. | 4 | 3 |
|  | 2. | Монтаж комплектных трансформаторных подстанций. Основные сведения о комплектных трансформаторных подстанциях (КТП): назначение, конструкция подстанций. Устройство и установка КТП. Материалы, инструменты, приспособления и механизмы для монтажа КТП. Нормы и правила охраны труда и техники безопасности при монтаже комплектной трансформаторной подстанции. | 4 | 3 |
|  | 3. | Ремонт силовых трансформаторов малой и средней мощности. Повреждения основных частей трансформаторов. Подготовка трансформаторов к ремонту. Материалы, инструменты и приспособления для ремонта. Последовательность разборки трансформаторов в зависимости от конструкции. Ремонт магнитопровода. Ремонт обмоток. Ремонт переключателей. Ремонт вводов. Ремонт бака расширителя и арматуры. Последовательность сборки после ремонта и сушка трансформатора. Ремонт сухих трансформаторов. Нормы и правила охраны труда и техники безопасности при ремонте трансформаторов. | 4 | 3 |
|  | Практические занятия | 8 |  |
|  | 1. | Определение группы соединения обмоток силового трансформатора. Чтение маркировки силовых трансформаторов. | 1 | 3 |
|  | 2. | Описание видов и марок трансформаторного масла | 1 | 3 |
|  | 3. | Составление технологических карт по монтажу трансформаторов | 1 | 3 |
|  | 4. | Составление технологических карт по ремонту трансформаторов | 1 | 3 |
|  | 5. | Выполнение разборки и сборки основных узлов трансформатора, пайка и сращивание проводов высокого напряжения | 1 | 3 |
|  | 6. | Заполнение журналов дефектов и журналов распоряжений. Составление дефектных ведомостей для определения объемов ремонтных работ. | 2 | 3 |
|  | 7. | Выполнение пайки и сращивания проводов высокого напряжения | 1 | 3 |
| Тема 2.5. Монтаж и ремонт распределительных устройств ТП | Содержание | 16 |  |
|  | 1. | Монтаж аппаратов управления и защиты. Назначение, устройство, монтаж, регулировка воздушных и масляных выключателей, высоковольтных и низковольтных предохранителей, контакторов, контроллеров, разъединителей, отделителей, короткозамыкателей, устройств релейной защиты. Установка проходных и опорных изоляторов. Монтаж, регулировка приводов выключателей. Материалы, инструменты и приспособления для монтажа. Техника безопасности при выполнении монтажа аппаратов управления, защиты и коммутации. | 4 | 3 |
|  | 2. | Ремонт частей аппаратов управления, защиты и коммутации Виды и объемы ремонтных работ. Виды неисправностей электромагнитных, коммутационных аппаратов. Ремонт подвижных ножей и контактов, пластин, губок, тяги, рукоятки, сердечника, привода, дугогасительных камер, контактных наконечников, маслонаполненных вводов, подвижных контактов, устройств защиты и коммутации. Основные сведения о материалах, инструментах и приспособлениях, применяемых при ремонте частей электрических аппаратов. Последовательность операций при ремонте. Техника безопасности при выполнении ремонта частей аппаратов управления, защиты и коммутации | 4 | 3 |
|  | 3. | Монтаж комплектных распределительных устройств (КРУ) Виды распределительных устройств. конструкция и установка щитов, шкафов и пультов управления. Установка шин. установка заземляющего устройства. Устройство и монтаж измерительных трансформаторов. Выполнения контрольных подключений линий и устройств телеметрии. Техника безопасности при монтаже КРУ. | 4 | 3 |
|  | Практические занятия | 4 |  |
|  | 1 | Определение неисправностей коммутационных аппаратов и способов их устранения | 1 | 3 |
|  | 2 | Составление электрической схемы группового щита ОПВ - 6 | 1 | 3 |
|  | 3 | Проверка магнитного пускателя, контактора, кнопок (состояние контактов, катушек, изолирующих деталей, механических частей, дугогасительных камер) | 1 | 3 |
|  | 4 | Составление технологии монтажа аппаратов распределительных устройств в электропомещениях высокой и низкой сторон ТП | 1 | 3 |
| Тема 2.6. Монтаж и ремонт электрических машин | Содержание | 21 |  |
|  | 1. | Монтаж электрических машин постоянного и переменного тока Хранение и транспортировка. Проверка фундамента. Сушка обмоток двигателей. Материалы, инструменты и приспособления для монтажа электрических машин. Сборка и установка машин малой, средней и большой мощности. Заземление двигателей, первый пуск на х. х. и испытания машины. Техника безопасности при выполнении монтажа электрических машин. Проверка правильности подключения обмоток электрических машин. | 8 | 3 |
|  | 2. | Ремонт электрических машин постоянного и переменного тока Основные неисправности электродвигателей. Способы устранения неисправностей. Материалы, инструменты, приспособления, механизмы для разборки и ремонта электрических машин. Порядок разборки электрических машин. Выявление дефектов и ремонт узлов и механизмов двигателя. Подшипники качения и скольжения. Ремонт подшипниковых щитов, вала, зажимов и выводов. Балансировка ротора и якоря. Пайка элементов обмотки. Восстановление электроизоляции поврежденных обмоток, ремонт щеткодержателей; контактных колец и коллектора. Порядок сборки электрических машин после ремонта. Нормы и правила охраны труда и техники безопасности при ремонте электрических машин. | 8 | 3 |
|  | Практические занятия | 5 |  |
|  | 1 | Составление схем управления электродвигателями с помощью пускорегулирующей аппаратуры | 1 | 3 |
|  | 2 | Расположение выводов обмоток статора в клеммной коробке и способы соединения обмоток статора | 1 | 3 |
|  | 3 | Составление схем соединения обмоток машин постоянного тока правого и левого вращения | 1 | 3 |
|  | 4 | Определение дефектов двигателей и способов их устранения | 2 | 3 |
| Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 01.02. 1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 2. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов по практическим работам и подготовка к их защите. Написание рефератов по темам: Освещение, Силовые трансформаторы, Асинхронные двигатели, Двигатели постоянного тока, Пускорегулирующая аппаратура Поиск и обработка информации в интернете по темам программы. Разработка презентаций по темам: Ремонт осветительной аппаратуры, Ремонт трансформаторов. Ремонт электрических машин. Ремонт пускорегулирующей аппаратуры. | 50 | 3 |
| Примерная тематика домашних заданий Изучение правил безопасности при выполнении монтажа и ремонта осветительных установок, пускорегулирующей аппаратуры, электрических машин, трансформаторов, распределительных устройств, подстанций Изучение систем грозозащиты Изучение наружных сетей распределения электрической энергии Расчет заземляющего устройства силового потребителя Составление последовательность технологических операций для монтажа установочной аппаратуры Выбор сечения медных проводов для двигателя мощностью 5 Квт, 380В Чтение электрических схем Изучение способов монтажа электрических аппаратов, электрических машин, трансформаторов Изучение требований по выбору электрических аппаратов в зависимости от токов нагрузки и напряжения сети Составление таблицы «Типичные неисправности электрических машин» |  |  |
| Всего: | 140 |  |

4. условия реализации программы рабочей программы:

4.1. Материально-техническое обеспечение

Реализация программы МДК предполагает наличие:

- Кабинета;

- технологии электромонтажных работ;

- лабораторий;

- технического обслуживания электрооборудования;

- информационных технологий;

- мастерских;

- слесарно-механической мастерской;

- электромонтажной мастерской.

Оборудование учебного кабинета технологии электромонтажных работ:

рабочее место преподавателя;

посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);

комплект учебно-методической документации;

наглядные пособия (таблицы, схемы, чертежи, макеты, стенды) по соответствующим разделам и/или темам модуля.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Макаров, Е. Ф. Обслуживание и ремонт электрооборудования электростанций и сетей [Текст]: учеб. для НПО / Е. Ф. Макаров. - М.: Академия, 2008. – 448 с.

- Сибикин, Ю. Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий [Текст]: Учеб. для НПО: Учеб. пос. для СПО / Ю. Д. Сибикин, М. Ю. Сибикин. – М.: Академия, 2007. – 432 с.

- Сибикин, Ю. Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий [Текст]: В 2 кн.: Учебник для учащихся учреж. нач. проф. образования / Ю. Д. Сибикин. – 5-е изд., стер. – М.: Академия, 2010. –Кн. 1 - 208 с. Кн. 2 – 256 с.

Дополнительные источники:

- Быстрицкий, Г. Ф. Выбор и эксплуатация силовых трансформаторов [Текст]: учебн. пособ. для СПО / Г. Ф. Быстрицкий, Б. И. Кудрин. - М.: Академия, 2005. – 176 с.

- Журавлева, Л. В. Электроматериаловедение [Текст]: Учебник для нач. проф. образования / Л. В. Журавлева. – 5-е изд., стер. – М.: Академия,2008. – 352 с.

- Кацман М. М. Лабораторные работы по электрическим машинам и электрическому приводу [Текст]:  Учеб. пособие для НПО / М. М. Кацман - М.: Академия, 2008. – 256 с.

- Кисаримов, Р. А. Справочник электрика [Текст] / Р. А. Кисаримов. – М.: Изд-во РадиоСофт, 2007.- 512 с.

- Макаров, В. А. Электрослесарь [Текст]: Практ. пособие / В. А. Макаров. - Ростов-н/Д: Феникс, 2005. – 288 с.

- Москаленко, В. В. Справочник электромонтера [Текст]: Учеб. пособие для уч-ся НПО / В. В. Москаленко. 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия, 2008. – 368 с.

- Нестеренко, В. М. Технология электромонтажных работ [Текст]: Учеб. пособие для уч-ся учреж. нач. проф. образования / В. М. Нестеренко, Мысьянов А. М. – 7-е изд., стер. – М.: Академия, 2009. – 592 с.

- Пятницкая, В. Р. Практические и тестовые задания по технической эксплуатации электрооборудования [Текст]: Учеб. пособие для уч-ся НПО / В. Р. Пятницкая. - М.: Вышэйшая школа, 2005. – 143 с.

- Сибикин, Ю. Д. Справочник электромонтажника [Текст]: Учеб. пособие для НПО / Ю. Д. Сибикин. – М.: Академия, 2008. – 336 с.

- Сибикин, Ю. Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий [Текст]: Учеб. пособие для уч-ся учреж. нач. проф. образования / Сибикин Ю. Д., Сибикин М. Ю. – 5-е изд., испр. – М.: Академия, 2010. – 240 с.

Периодические издания:

- Журнал "Электрик" – М.: Издательство "РадиоАматор"

- Журнал «Электрика» - М.: Издательство "Наука и Технологии"

- Журнал "Электрооборудование: эксплуатация и ремонт" – М.: Издательский дом «Панорама»

Интернет-ресурсы:

- Практикум по электромонтажу [Электронный ресурс]. – 1 электр. опт. диск (СД-ROM). – Загл. с экр.

- Система моделирования электрических схем Multisim. – Режим доступа: http://www.ni.com/academic/multisim.htm

- Система моделирования электрических схем LTspice IV. – Режим доступа:  http://www.linear.com/designtools/software/ltspice.jsp

- Система моделирования электрических схем PSIM. - Режим доступа: http://www.powersimtech.com/

- Школа для электрика. – Режим доступа: http://electricalschool.info/

4.3. Организация образовательного процесса

Занятия теоретического цикла носят практико-ориентированный характер и проводятся в учебном кабинете электротехники и в лабораториях технического обслуживания электрооборудования, информационных технологий. При изучении МДК с обучающимися проводятся консультации, которые могут проводиться как со всей группой, так и индивидуально.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю МДК Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения рабочей программы мдк 01.02

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК 1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки | - выбор слесарных инструментов, приспособлений, материалов в соответствии с видом и характером работ; - выполнение точного расчета расходов материала; - соблюдение последовательности выполнения операций слесарных и слесарно-сборочных работ; - обработка материалов, деталей в соответствии с требованиями; - соблюдение норм и правил охраны труда и техники безопасности при выполнении слесарно-сборочных работ |
| ПК 2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта | -- выбор слесарных инструментов, приспособлений, материалов в соответствии с видом и характером работ; - соответствие изготовленных приспособлений требованиям; - выполнение технологического процесса в соответствии с требованиями; - соблюдение норм времени на изготовление приспособлений для сборки и ремонта; - соблюдение норм и правил охраны труда и техники безопасности при изготовлении приспособлений для сборки и ремонта |
| ПК3.Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта | - обоснованность выбора средств для проверки электрооборудования в процессе ремонта; - выполнение технологического процесса выявления дефектов при эксплуатации и ремонте электрооборудования в соответствии с требованиями; - выполнение технологического процесса устранения дефектов при эксплуатации и ремонте электрооборудования в соответствии с требованиями; - выполнение технологического процесса сборки узлов электрооборудования в соответствии с требованиями; - соблюдение норм времени на изготовление приспособлений для сборки и ремонта; - соблюдение норм и правил охраны труда и техники безопасности при выполнении слесарно сборочных работ |
| ПК 4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования | - выбор комплекта дефектных ведомостей на ремонт электрооборудования; - демонстрация навыков оформления дефектных ведомостей; - соответствие составленных дефектных ведомостей на ремонт электрооборудования требованиям ; - расчет расходов комплектующих материалов на ремонт электрооборудования согласно дефектным ведомостям |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - активность, инициативность, самостоятельность в процессе освоения профессиональной деятельности; |
|  | - результативное участие в конкурсах профессионального мастерства; |
|  | - наличие положительных отзывов от мастера производственного обучения; |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | - правильная последовательность выполнения действий на лабораторных и практических работах и во время учебной, производственной практики в соответствии с инструкциями, указаниями, технологическими картами и т. д.; |
|  | - обоснованность выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач при освоении модуля |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | - адекватность оценки рабочей ситуации в соответствии с поставленными целями и задачами; |
|  | - самоанализ и корректировка результатов собственной работы |
|  | - полнота представлений за последствия некачественно и несвоевременно выполненной работы |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | - демонстрация оперативности поиска необходимой информации, обеспечивающей наиболее быстрое, полное и эффективное выполнение профессиональных задач; |
|  | - владение различными способами поиска информации; |
|  | - демонстрация адекватности оценки полезности информации; |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; |
|  | - работа с различными прикладными программами |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | - степень развития и успешность применения коммуникационных способностей на практике (в общении с сокурсниками, ИПР ОУ, потенциальными работодателями в ходе обучения); |
|  | - понимание и четкость представлений того, что успешность и результативность выполненной работы зависит от согласованности действий всех участников команды работающих; |
|  | - владение способами бесконфликтного общения и саморегуляции в коллективе |
| ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | - самостоятельный выбор учетно-военной специальности родственной полученной профессии; |
|  | - применение профессиональных знаний в ходе прохождения воинской службы |