Департамент образования города Севастополя

Государственное бюджетное образовательное учреждение

профессионального образования города Севастополя

«Севастопольский судостроительный колледж»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУПО «ССК»

_________ Г.Ю. Косенко

«___»__________ 2022 г.

Рабочая программа

Междисциплинарный курс 02.01

Организация и технология проверки электрооборудования

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

Севастополь 2022

Программа междисциплинарного курса разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессии профессионального образования (далее – СПО) 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

Организация-разработчик: Государственное  бюджетное  образовательное  учреждение профессионального  образования  города  Севастополя "Севастопольский судостроительный колледж"

Разработчик:

Воронов Виталий Михайлович - преподаватель профессиональных дисциплин

РАССМОТРЕНО

Рабочая программа рассмотрена на заседании МО ССК Секции преподавателей и мастеров п/о по направлению «Электро- и теплоэнергетика»

Председатель методического объединения

______________ Ю.А. Герасимова

«___»___________2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. паспорт рабочей программы мдк 02.01 професионального модуля ПМ 01	4

2.Результаты освоения рабочей программы	6

3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание МДК 02.01.	7

4. условия реализации  МДК 02.01	14

5. Контроль и оценка результатов освоения МДК 02.01. (вида профессиональной деятельности)	17

# 1. паспорт рабочей программы мдк 02.01

Проверка и наладка электрооборудования промышленных организаций

1.1. Область применения программы

Рабочая программа междисциплинарного курса (далее МДК) является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 13.01.10  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)  в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Проверка и наладка электрооборудования промышленных организаций и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу.

2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала.

3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты.

Рабочая программа междисциплинарного курса может быть использована в профессиональной подготовке по профессии рабочих  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения программы должен:

иметь практический опыт:

-заполнения технологической документации;

-работы с измерительными электрическими  приборами,  средствами измерений, стендами;

уметь:

-выполнять испытания и наладку осветительных  электроустановок;

-проводить электрические измерения;

-снимать показания приборов;

-проверять электрооборудование на соответствие  чертежам, электрическим схемам, техническим условиям.

-выполнять испытание и наладку электрооборудования станков с ЧПУ;

-проверять электрооборудование станков с ЧПУ на соответствие чертежам, электрическим схемам.

знать:

-общую классификацию измерительных приборов;

-схемы включения приборов в электрическую цепь;

-документацию на техническое обслуживание приборов;

-систему эксплуатации и поверки приборов;

-общие правила технического обслуживания  измерительных приборов.

-схемы включения электрооборудования станков с ЧПУ;

-правила технического обслуживания электрооборудования станков с ЧПУ.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы МДК 02.01:

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы междисциплинарного курса:

Всего: 156  часов, в том числе:

- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 116  часов, включая:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 60 часов;

- лабораторно-практических- 30 часов;

-самостоятельной работы обучающегося  - 40 часов.

# 2.Результаты освоения рабочей программы

Результатами освоения МДК является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: организация и технология проверки электрооборудования, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результатов обучения |
| --- | --- |
| ПК 2.1 | Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу |
| ПК 2.2 | Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала |
| ОК. 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК. 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |
| ОК. 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы |
| ОК. 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| ОК. 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК. 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК. 7 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) |

# 3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание МДК 02.01.

3.1. Тематический план

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося | Самостоятельная работа обучающегося, часов |
|  |  |  | Всего\ часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ПК 2.1 – ПК 2.2 | МДК 02.01. Организация и технология проверки электрооборудования | 120 | 80 | 30 | 40 |
|  | Всего: | 120 | 80 | 30 | 40 |

3.2 Содержание обучения по МДК 02.01.

| Наименование разделов, дисциплинарных курсов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия | Объем часов | Уровни усвоения |
| --- | --- | --- | --- |
| МДК 02.01 Организация и технология проверки электрооборудования | 80 |  |
| Раздел 1. Организация работ по проверке и наладке электрооборудования | 12 |  |
| Тема 1.1. Документация для проведения работ по проверке и наладке электрооборудования. | Содержание | 6 |  |
|  | 1 | Нормативная документация при проведении проверки и наладки электрооборудования Перечень основных нормативных и директивных документов, регламентирующих пуско-наладочные работы: ГОСТы, ССБТ, ПУЭ, ПТЭ и др.; область применения, содержание документов, приказов и инструкций | 1 | 3 |
|  | 2 | Рабочая документация при проведении проверки и наладки электрооборудования Удостоверения: получение, содержание, назначение удостоверения о разряде и проверке знаний правил по электробезопасности. Рабочие журналы: содержание, назначение, правила ведения журнала учета работ по нарядам распоряжения, а также в порядке текущей эксплуатации. | 1 | 3 |
|  | 3 | Наряд на работу: содержание, значение, получение, продление и закрытие наряда-допуска для работы в электроустановках. | 1 | 3 |
|  | 4 | Протоколы испытаний электрооборудования: содержание, правила оформления. Приемо-сдаточные акты: содержание, правила оформления. | 1 | 3 |
|  | 5 | Электрические схемы и чертежи: содержание, правила чтения и оформления. | 1 | 3 |
|  | 6 | Технические условия, инструкции по технологическим операциям, проверки и регулировки узлов и механизмов. | 1 | 3 |
| Тема 1.2. Оборудование и инструменты для проверки и наладки электрооборудования | Содержание | 6 |  |
|  | 1 | Испытательные стенды, приборы и устройства для контроля электрических параметров | 1 | 3 |
|  | 2 | Механизмы для испытания электрооборудования в различных режимах на стендах | 1 | 3 |
|  | Практические работы | 4 |  |
|  | 1 | Заполнение актов испытаний и приемо-сдаточных актов | 2 | 3 |
|  | 2 | Чтение принципиальных и монтажных схем, планов расположения электрооборудования согласно технологическим процессам | 2 | 3 |
| Раздел 2. Организация проверки и наладки электрообрудования | 45 |  |
| Тема 2.1. Проверка монтажа, испытания светильников и регулировка режимов работы. | Содержание | 6 |  |
|  | 1 | Проверка люминесцентных ламп, герметичных и взрывозащищенных светильников | 1 | 3 |
|  | 2 | Распределение осветительных установок по нагрузочным характеристикам, маркировка по группам | 1 | 3 |
|  | Практические работы | 4 |  |
|  | 1 | Технологические операции разборки, ремонта, сборки герметичных и взрывозащищенных светильников | 2 | 3 |
|  | 2 | Испытания герметичных и взрывозащищенных светильников | 2 |  |
| Тема 2.2. Испытания кабельных линий (КЛ) | Содержание | 8 |  |
|  | 1 | Проверка установки кабельных муфт в соответствии с проектами. | 1 | 3 |
|  | 2 | Проверка цепи заземления оболочек кабеля, соединительных муфт. | 1 | 3 |
|  | 3 | Проверка концевых заделок, оконцевания кабельных жил | 1 | 3 |
|  | 4 | Проверка правильности отсыпки траншей, обустройства колодцев, дренажных систем | 1 | 3 |
|  | Практические работы | 4 |  |
|  | 1 | Способы испытаний КЛ, находящихся в земле. Составление актов испытаний | 2 | 3 |
|  | 2 | Контроль цепи заземления оболочек кабеля и соединительных муфт | 2 |  |
| Тема 2.3. Проверка и наладка воздушных линий (ВЛ) | Содержание | 7 |  |
|  | 1 | Технологические карты по установке опор. Проверка заземления опор. Журнал замера изоляции. Маркировка опор | 1 | 3 |
|  | 2 | Проверка установки изоляторов, их целостности, чистоты поверхности | 1 | 3 |
|  | 3 | Проверка установки разрядников, реакторов, молниезащиты в соответствии с проектами и ТУ | 1 | 3 |
|  | Практические работы | 4 |  |
|  | 1 | Способы сращивания проводов ВЛ с помощью скруток, гильз, термитной сварки | 2 | 3 |
|  | 2 | Способы сращивания проводов СИП воздушных линий | 2 |  |
| Тема 2.4. Проверка, испытание, наладка электрических аппаратов до 1000 вольт | Содержание | 6 |  |
|  | 1 | Проверка, наладка электромагнитных пускателей и контакторов, переключателей командоаппаратов | 1 | 3 |
|  | 2 | Проверка и наладка защитных реле прямого и косвенного действия | 1 | 3 |
|  | Практические работы | 4 |  |
|  | 1 | Проверка примыкания контактов, их силы сжатия у пусковой аппаратуры | 2 | 3 |
|  | 2 | Расчет и подбор плавких вставок для предохранителей типа ПР и ПН | 2 | 3 |
| Тема 2.5. Центровка валов электрических машин | Содержание | 4 |  |
|  | 1 | Центровка валов при помощи радиальноосевых скоб | 1 | 3 |
|  | 2 | Центровка валов по зазорам полумуфт | 1 | 3 |
|  | Практические работы | 2 |  |
|  | 1 | Составление таблиц замера зазоров при различных способах центровки | 2 | 3 |
| Тема 2.6. Способы сушки электрических машин | Содержание | 4 |  |
|  | 1 | Сушка обмоток электрических машин нагреванием от постороннего источника и методом вентиляционных потерь | 1 | 3 |
|  | 2 | Сушка обмоток электрических машин индукционным способом и токами короткого замыкания | 1 | 3 |
|  | Практические работы | 2 |  |
|  | 1 | Составление таблиц замеров температур и сопротивления изоляции обмоток электрических машин в зависимости от времени сушки | 2 | 3 |
| Тема 2.7. Режимы испытаний электрических машин | Содержание | 3 |  |
|  | 1 | Подготовка электрических машин к пуску. Внешний осмотр и контроль обмоток. Пробный пуск. Испытания на холостом ходу и под нагрузкой | 1 | 3 |
|  | Практические работы | 2 |  |
|  | 1 | Составление протоколов проверки монтажа обмоток, режимов испытаний электродвигателей | 2 | 3 |
| Тема 2.8. Проверка, наладка, испытания электрооборудования общественного питания | Содержание | 7 |  |
|  | 1 | Проверка, испытания холодильного оборудования | 1 | 3 |
|  | 2 | Проверка испытания электронагревательного оборудования: мармитов, кипятильников, электроплит, сковородок и т.д. | 1 | 3 |
|  | 3 | Проверка и испытания духовок, тестомесилок, хлебопеканых шкафов | 1 | 3 |
|  | 4 | Требования к контурам заземления и вентиляционным системам в помещениях с электрооборудованием | 1 | 3 |
|  | 5 | Требования к помещениям согласно классификации по пожаро- и энергобезопасности | 1 | 3 |
|  | 6 | Защита фундаментов электродвигателей от агрессивных воздействий окружающей среды | 1 | 3 |
|  | 7 | Правила ОТ и ТБ при проверке, наладке, испытаниях электрооборудования общественного питания | 1 | 3 |
| Раздел 3. Проверка и наладка оборудования трансформаторных подстанций | 6 |  |
| Тема 3.1. Проверка, наладка аппаратов распределительных устройств напряжением свыше 1000 В | Содержание | 6 |  |
|  | 1 | Проверка, наладка, испытания воздушных выключателей нагрузки, разъединителей распределительных устройств (РУ) выше 1000 В | 1 | 3 |
|  | 2 | Наладка и испытание пружинных и электромагнитных приводов воздушных выключателей | 1 | 3 |
|  | 3 | Проверка подключения измерительных трансформаторов тока и напряжения выше 1000 В | 1 | 3 |
|  | 4 | Проверка и наладка масляных, маломасляных выключателей. Регулировка одновременного отключения контактов выключателей. | 1 | 3 |
|  | Практические работы | 2 |  |
|  | 1 | Технология проверки одновременного срабатывания контактов высоковольтных выключателей | 2 | 3 |
| Раздел 4. Проверка монтажа магистральных шин | 2 |  |
| Тема 4.1. Проверка монтажа магистральных шин | Содержание | 2 |  |
|  | 1 | Проверка и наладка троллей, креплений их на изоляторах, контроль контактных соединений | 1 | 3 |
|  | 2 | Проверка осветительных шинопроводов. Замеры сопротивления изоляции | 1 | 3 |
| Раздел 5. Аккумуляторные батареи на ТП | 2 |  |
| Тема 5.1. Проверка аккумуляторной станции на соответствие требованиям ПУЭ, ПТЭЭП | Содержание | 2 |  |
|  | 1 | Составление кислотных и щелочных растворов для зарядки аккумуляторов. Правила техники безопасности. Индивидуальные средства защиты. | 1 | 3 |
|  | 2 | Контроль величин токов при зарядке аккумуляторных батарей. Ведение журналов зарядки батарей | 1 | 3 |
| Раздел 6. Проверка и испытания силовых трансформаторов | 9 |  |
| Тема 6.1. Проверка технического состояния элементов конструкции силовых трансформаторов | 1 | Нормы и режимы испытаний масляных транформаторов | 1 | 3 |
|  | 2 | Испытания сухих трансформаторов и трансформаторов с совтолом | 1 | 3 |
|  | 3 | Особенности испытаний электромечных трансформаторов | 1 | 3 |
|  | 4 | Проверка напряжения и тока при различных режимах нагрузки /холостого хода (Х.Х) и короткого замыкания (К.З.)/ | 1 | 3 |
|  | 5 | Методы сушки обмоток силовых трансформаторов | 1 | 3 |
|  | 6 | Проверка защиты и сигнализации при работе трансформаторов | 1 | 3 |
|  | 7 | Акты приемосдаточных испытаний силовых транформаторов | 1 | 3 |
|  | Практические работы | 2 |  |
|  | 1 | Построение характеристик нагрузки трансформаторов в режиме Х.Х и К.З. | 2 | 3 |
| Раздел 7. Заземляющие устройства (ЗУ) | 4 |  |
| Тема 7.1. Заземляющие устройства трансформаторных подстанций | 1 | Проверка монтажа ЗУ согласно проектной документации | 1 | 3 |
|  | 2 | Технология обустройства ЗУ (сеткой) на ТП | 1 | 3 |
|  | 3 | Проведение контрольных испытаний, сопротивления изоляции, заземлителей | 1 | 3 |
|  | 4 | Охрана труда при проверке и испытаниях сопротивления изоляции ЗУ | 1 | 3 |
| Самостоятельная работа при изучении МДК 02.01. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы с целью выполнения заданий преподавателя. Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, подготовка к их защите. Написание рефератов по темам: «Нормативная документация при проведении проверки и наладки электрооборудования», «Перечень основных нормативных и директивных документов, регламентирующих пуско-наладочные работы: ГОСТы, ССБТ, ПУЭ, ПТЭ и др.; область применения, содержание документов», «Рабочая документация при проведении проверки и наладки электрооборудования», «Удостоверения: получение, содержание, назначение удостоверения о разряде и проверке знаний правил по электробезопасности», «Протоколы испытаний электрооборудования: содержание, правила оформления», «Приемо-сдаточные акты: содержание, правила оформления», «Рабочие журналы: содержание, назначение, правила ведения журнала учета работ по нарядам распоряжения, а также в порядке текущей эксплуатации», «Электрические схемы и чертежи: содержание, правила чтения и оформления», «Технические условия, инструкции по технологическим операциям, проверки и регулировки узлов и механизмов». Поиск и обработка информации в интернете по темам программы. Разработка презентаций по темам: «Правила ОТ и ТБ при проверке, наладке, испытаниях электрооборудования общественного питания», «Использование бригадных наборов инструментов, приспособлений для контроля за монтажом электрических машин», «Установка, программирование, маршрутизаторов для автоматического считывания показаний приборов учета потребителей». | 40 | 3 |
| Примерная тематика домашних заданий Проверка соответствия прокладки ВЛ с техническими условиями (ТУ) и проектами. Трассировка местности под прокладку ВЛ. Технологические карты по установке опор. Проверка заземления опор. Журнал замера изоляции. Маркировка опор. Проверка установки изоляторов, их целостности, чистоты поверхности. Проверка установки разрядников, реакторов, молниезащиты в соответствии с проектами и ТУ. Проверка работы устройств противообледенения проводов. Проверка монтажа ЗУ согласно проектной документации. Технология обустройства ЗУ (сеткой) на ТП. Проведение контрольных испытаний, сопротивления изоляции, заземлителей. Охрана труда при проверке и испытаниях сопротивления изоляции ЗУ. |  |  |
| Всего | 120 |  |

# 4. условия реализации  МДК 02.01

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета «Кабинет технического обслуживания электрооборудования и контрольно-измерительных приборов»; мастерской «Электрорадиомонтажная мастерская»; лаборатории «Лаборатория технологии наладки и регулировки контрольно-измерительных приборов и автоматики».

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект инструментов, приспособлений;

- комплект бланков технологической документации;

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия (планшеты, действующие стенды, плакаты и др.)

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Макаров, Е. Ф. Обслуживание и ремонт электрооборудования электростанций и сетей [Текст]: учеб. для НПО / Е. Ф. Макаров. - М.: Академия, 2008. – 448 с.

- Сибикин, Ю. Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий [Текст]: Учеб. для НПО: Учеб. пос. для СПО / Ю. Д. Сибикин, М. Ю. Сибикин. – М.: Академия, 2007. – 432 с.

- Сибикин, Ю. Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий [Текст]: В 2 кн.: Учебник для учащихся учреж. нач. проф. образования / Ю. Д. Сибикин. – 5-е изд., стер. – М.: Академия, 2010. –Кн. 1 - 208 с. Кн. 2 – 256 с.

Дополнительные источники:

- Быстрицкий, Г. Ф. Выбор и эксплуатация силовых трансформаторов [Текст]: учебн. пособ. для СПО / Г. Ф. Быстрицкий, Б. И. Кудрин. - М.: Академия, 2005. – 176 с.

- Журавлева, Л. В. Электроматериаловедение [Текст]: Учебник для нач. проф. образования / Л. В. Журавлева. – 5-е изд., стер. – М.: Академия,2008. – 352 с.

- Кацман М. М. Лабораторные работы по электрическим машинам и электрическому приводу [Текст]:  Учеб. пособие для НПО / М. М. Кацман - М.: Академия, 2008. – 256 с.

- Кисаримов, Р. А. Справочник электрика [Текст] / Р. А. Кисаримов. – М.: Изд-во РадиоСофт, 2007.- 512 с.

- Макаров, В. А. Электрослесарь [Текст]: Практ. пособие / В. А. Макаров. - Ростов-н/Д: Феникс, 2005. – 288 с.

- Москаленко, В. В. Справочник электромонтера [Текст]: Учеб. пособие для уч-ся НПО / В. В. Москаленко. 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия, 2008. – 368 с.

- Нестеренко, В. М. Технология электромонтажных работ [Текст]: Учеб. пособие для уч-ся учреж. нач. проф. образования / В. М. Нестеренко, Мысьянов А. М. – 7-е изд., стер. – М.: Академия, 2009. – 592 с.

- Пятницкая, В. Р. Практические и тестовые задания по технической эксплуатации электрооборудования [Текст]: Учеб. пособие для уч-ся НПО / В. Р. Пятницкая. - М.: Вышэйшая школа, 2005. – 143 с.

- Сибикин, Ю. Д. Справочник электромонтажника [Текст]: Учеб. пособие для НПО / Ю. Д. Сибикин. – М.: Академия, 2008. – 336 с.

- Сибикин, Ю. Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий [Текст]: Учеб. пособие для уч-ся учреж. нач. проф. образования / Сибикин Ю. Д., Сибикин М. Ю. – 5-е изд., испр. – М.: Академия, 2010. – 240 с.

Периодические издания:

- Журнал "Электрик" – М.: Издательство "РадиоАматор"

- Журнал «Электрика» - М.: Издательство "Наука и Технологии"

- Журнал "Электрооборудование: эксплуатация и ремонт" – М.: Издательский дом «Панорама»

Интернет-ресурсы:

- Практикум по электромонтажу [Электронный ресурс]. – 1 электр. опт. диск (СД-ROM). – Загл. с экр.

- Система моделирования электрических схем Multisim. – Режим доступа: http://www.ni.com/academic/multisim.htm

- Система моделирования электрических схем LTspice IV. – Режим доступа:  http://www.linear.com/designtools/software/ltspice.jsp

- Система моделирования электрических схем PSIM. - Режим доступа: http://www.powersimtech.com/

- Школа для электрика. – Режим доступа: http://electricalschool.info/

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Для реализации МДК 02.01. «Организация и технология проверки электрооборудования» основанного на модульно – компетентностном подходе с целью построения индивидуальной траектории обучающегося в образовательном процессе будут использованы следующие педагогические технологии:

социализация личности, направленная на развитие личности, в частности на формирование активности личности в учебном процессе;

проблемное и проектно – исследовательское обучение, направленное на развитие интеллектуальных функций обучающихся, овладение ими  принципами системного подхода к анализу и решению производственных ситуаций;

информационно-коммуникационные, позволяющие овладеть методами сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах с применением электронных образовательных ресурсов;

здоровьесберегающая технология, направленная на сохранение здоровья,

в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.

Реализация программы МДК предполагает обязательную учебную практику  (производственное обучение), которую рекомендуется проводить рассредоточено. Производственную практику в рамах профессионального модуля рекомендуется проводить концентрированно.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Наличие среднего профессионального или высшего профессионального образования, соответствующего профилю МДК «Организация и технология проверки электрооборудования» и профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)».

# 5. Контроль и оценка результатов освоения МДК 02.01. (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции, освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК. 2.1 Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу | - демонстрация точности и скорости чтения технических чертежей; -демонстрация скорости и качества анализа технологической документации; - демонстрация способности проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям; -демонстрация качественного выполнения приемосдаточных работ; - владение технологией запуска электрооборудования в работу после ремонта; - - обоснованный выбор технологического оборудования, инструментов, приспособлений, мерительного и вспомогательного инструмента в условиях приемосдаточных работ; - соответствие выполненных работ требованиям ПУЭ, техническим условиям, технике безопасности. |
| ПК. 2.2 Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала | - демонстрация точности и скорости чтения технических чертежей; -демонстрация скорости и качества анализа технологической документации; -демонстрация качественного выполнения испытаний и пробного пуска электрических машин; - владение технологией выполнения испытаний и пробного пуска электрических машин; -обоснованный выбор технологического оборудования, инструментов, приспособлений, мерительного и вспомогательного инструмента при выполнении испытаний и пробного пуска электрических машин; - соответствие выполненных работ требованиям ПУЭ, техническим условиям, технике безопасности. |
| ОК. 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - демонстрация интереса к избранной профессии; - участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, викторинах |
| ОК. 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем | - обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в области разработки технологических процессов; - демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач. |
| ОК. 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы | - демонстрация способности анализировать рабочую ситуацию и принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; -демонстрация способности осуществлять текущий и итоговый контроль собственной деятельности |
| ОК. 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | - нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |
| ОК. 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. |
| ОК. 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями, мастерами в ходе обучения и на производственной практике |
| ОК. 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) | - уметь применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией |