Департамент образования города Севастополя

Государственное бюджетное образовательное учреждение

профессионального образования города Севастополя

«Севастопольский судостроительный колледж»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУПО «ССК»

_________ Г.Ю. Косенко

«___»__________ 2022 г.

Рабочая программа

Междисциплинарного курса 02.02.

Контрольно-измерительные приборы

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

Севастополь 2022

Программа междисциплинарного курса разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессии среднего  профессионального образования (далее – СПО) 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

Организация-разработчик: Государственное  бюджетное  образовательное  учреждение профессионального  образования  города  Севастополя "Севастопольский судостроительный колледж"

Разработчик:

Воронов Виталий Михайлович - преподаватель профессиональных дисциплин

РАССМОТРЕНО

Рабочая программа рассмотрена на заседании МО ССК Секции преподавателей и мастеров п/о по направлению «Электро- и теплоэнергетика»

Председатель методического объединения

______________ Ю.А. Герасимова

«___»___________2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. паспорт рабочей программы мдк 02.02 професионального модуля ПМ 01	4

2. результаты освоения  междисциплинарного курса	6

3. СТРУКТУРА и содержание  междисциплинарного курса	7

4. условия реализации рабочей программы.	12

5. Контроль и оценка результатов освоения рабочей программы мдк – 02.02.: (вида профессиональной деятельности)	15

# 1. паспорт рабочей программы мдк 02.02

Контрольно-измерительные приборы

1.1. Область применения программы

Рабочая программа междисциплинарного курса (далее МДК) является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 13.01.10  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)  в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Контрольно-измерительные приборы и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты.

Рабочая программа междисциплинарного курса может быть использована в профессиональной подготовке по профессии рабочих  «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования». Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения МДК:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения программы должен:

иметь практический опыт:

-выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования промышленных организаций: осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных подстанций, электрических машин, распределительных устройств;

уметь:

- производить контроль параметров работы электрооборудования с помощью электрических измерений;

знать:

- общую классификацию измерительных приборов;

- схемы включения приборов в электрическую цепь промышленного оборудования;

- документацию на техническое обслуживание приборов;

- систему эксплуатации и поверки приборов;

- общие правила технического обслуживания измерительных приборов.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы МДК:

Всего: 86 часов, в том числе:

- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54  часа, включая:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 42 часа,

-практических- 12 часов.

-самостоятельной работы обучающегося  - 32 часа.

2. результаты освоения  междисциплинарного курса

Результатом  МДК является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) контрольно-измерительные приборы,  в том числе    профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 2.3 | Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |
| ОК 3 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |
| ОК 4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6 | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями |
| ОК 7 | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий |
| ОК 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации |
| ОК 9 | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности |

# 3. СТРУКТУРА и содержание  междисциплинарного курса

3.1. Тематический план

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов МДК | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  | Самостоятельная работа обучающегося, часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ПК 2.3. | МДК 02.02. Контрольно-измерительные приборы. | 86 | 54 | 12 | 32 |
|  | Всего: | 86 | 54 | 12 | 32 |

3.2. Содержание обучения по  МДК 02.02.

| Наименование разделов междисциплинарного курса (МДК) и тем | Наименование раздела междисциплинарного курса (МДК) и тем |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МДК 02.02.Контрольно-измерительные приборы. |  |  | 54 |  |
| Раздел 1. Контрольно-измерительные приборы |  |  | 29 |  |
| Тема 1.1. Государственная система приборов. Стандартизация | Содержание |  | 4 |  |
|  | 1 | Классификация средств измерений электрических и неэлектрических сигналов | 1 | 3 |
|  | 2 | Понятие об электрических измерениях. Методы измерений. Условные обозначения. | 1 | 3 |
|  | 3 | Класс точности приборов. Погрешности. Чувствительность | 1 | 3 |
|  | 4 | Градуировка шкал. Цена деления | 1 | 3 |
| Тема 1.2. Приборы непосредственной оценки | Содержание |  | 11 |  |
|  | 1 | Магнитноэлектрические механизмы и приборы | 1 | 3 |
|  | 2 | Лагометры и гальванометры | 1 | 3 |
|  | 3 | Магнитноэлектрические приборы с преобразователями | 1 | 3 |
|  | 4 | Электромагнитные приборы в электрических цепях | 1 | 3 |
|  | 5 | Электродинамические приборы | 1 | 3 |
|  | 6 | Электростатические приборы | 1 | 3 |
|  | 7 | Индукционные механизмы и приборы. Схемы включения | 1 | 3 |
|  | Практические работы |  | 4 |  |
|  | 1 | Регулировка приборов магнитноэлектрической системы. Контроль электрических цепей | 1 | 3 |
|  | 2 | Регулировка приборов электромагнитной системы. Регулировка приборов электродинамической системы | 1 | 3 |
|  | 3 | Определение неисправностей приборов непосредственной оценки. Классификация неисправностей | 2 | 3 |
| Тема 1.3. Приборы сравнения | Содержание |  | 8 |  |
|  | 1 | Мосты постоянного тока. Принцип действия. Схема включения | 2 | 3 |
|  | 2 | Мосты переменного тока. Принцип действия. Схема включения | 2 | 3 |
|  | 3 | Потенциометры постоянного и переменного тока | 1 | 3 |
|  | 4 | Полуавтоматические и автоматические мосты | 1 | 3 |
|  | Практические работы |  | 2 |  |
|  | 1 | Включение мостов постоянного тока в электрические схемы. Замеры параметров электрических цепей | 1 | 3 |
|  | 2 | Включение мостов переменного тока в электрические схемы. Проведение замеров | 1 | 3 |
| Тема 1.4. Принципы работы и устройства регистрирующих приборов | Содержание |  | 6 |  |
|  | 1 | Самопишущие приборы. Кинематические механизмы | 1 | 3 |
|  | 2 | Электромеханические осциллографы | 1 | 3 |
|  | 3 | Электроннолучевые осциллографы | 2 | 3 |
|  | 4 | Лентопротяжные механизмы и записывающие устройства | 1 | 3 |
|  | Практические работы |  | 1 |  |
|  | 1 | Определение неисправностей бумагопротяжных и записывающих механизмов в самопишущих приборах | 1 |  |
| Раздел 2. Измерение электрических величин |  |  | 7 |  |
| Тема 2.1. Методы и оборудование для измерений | Содержание |  | 7 |  |
|  | 1 | Методы измерений. Шунты, добавочные сопротивления | 1 | 3 |
|  | 2 | Измерения основных параметров электрических цепей (J, U, R, L,C) | 2 | 3 |
|  | 3 | Измерение мощности, коэффициент мощности. Частота | 1 | 3 |
|  | 4 | Приборы учета электроэнергии | 2 | 3 |
|  | Практические работы |  | 1 |  |
|  | 1 | Методы учета активной и реактивной нагрузки трехфазными счетчиками | 1 | 3 |
| Раздел 3. Технология ремонта электроизмерительных приборов |  |  | 18 |  |
| Тема 3.1. Технология разборки и сборки электроизмерительных приборов | Содержание |  | 6 |  |
|  | 1 | Особенности разборки электроизмерительных приборов | 1 | 3 |
|  | 2 | Правила и приемы сборки измерительных механизмов | 1 | 3 |
|  | 3 | Технология ремонта кинематических узлов. Слесарные операции | 2 | 3 |
|  | 4 | Регулировка кинематических и электрических параметров электроизмерительных приборов различных систем | 1 | 3 |
|  | Практические работы |  | 1 |  |
|  | 1 | Регулировка и градуировка щитовых электроизмерительных приборов | 1 | 3 |
| Тема 3.2. Оборудование, применяемое при регулировке электроизмерительных приборов различных систем | Содержание |  | 5 |  |
|  | 1 | Нагрузочные резисторы и реостаты. Измерительные трансформаторы | 1 | 3 |
|  | 2 | Поверочные и калибровочные установки и источники питания | 1 | 3 |
|  | 3 | Особенности регулировки и проверки высоковольтного оборудования подстанций | 1 | 3 |
|  | 4 | Требования к приборам, работающим при больших перепадах давления, температуры, влажности, вибрации | 1 | 3 |
|  | Практические работы |  | 1 |  |
|  | 1 | Измерительные трансформаторы и автотрансформаторы. Схемы включения | 1 | 3 |
| Тема 3.3. Испытание электроизмерительных приборов различных систем | Содержание |  | 7 |  |
|  | 1 | Нормативные документы Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (РОССТАНДАРТ) | 1 | 3 |
|  | 2 | Виды испытаний электроизмерительных приборов | 1 | 3 |
|  | 3 | Определение устойчивости к электромагнитным полям | 1 | 3 |
|  | 4 | Возможные неисправности электроизмерительных приборов | 1 | 3 |
|  | 5 | Правила технической эксплуатации электроизмерительных приборов, оборудования для регулировки | 1 | 3 |
|  | Практические работы |  | 2 |  |
|  | 1 | Технологические приемы работы с измерительными клещами, универсальными мультиметрами | 1 | 3 |
|  | 2 | Подключение ваттметров в одно и трехфазные сети для определения потребляемой мощности | 1 | 3 |
| Самостоятельная работа при изучении МДК 02.02. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы с целью выполнения заданий преподавателя. Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, подготовка к их защите. Написание рефератов по темам: «Классификация средств измерений электрических и неэлектрических сигналов», «Понятие об электрических измерениях. Методы измерений. Условные обозначения», «Магнитноэлектрические механизмы и приборы», «Методы измерений. Шунты, добавочные сопротивления» Поиск и обработка информации в интернете по темам программы. Разработка презентаций по темам: «Особенности регулировки и проверки высоковольтного оборудования подстанций», Нормативные документы Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (РОССТАНДАРТ) |  |  | 32 | 3 |
| Примерная тематика домашних заданий - Регулировка приборов магнитноэлектрической системы. - Контроль электрических цепей. - Регулировка приборов электромагнитной системы. - Регулировка приборов электродинамической системы. - Измерения основных параметров электрических цепей (J, U, R, L,C). - Измерение мощности, коэффициент мощности. - Приборы учета электроэнергии. - Способы поверки контрольно- измерительных приборов. - Технологические приемы работы с измерительными клещами, универсальными мультиметрами. - Подключение ваттметров в одно и трехфазные сети для определения потребляемой мощности. |  |  |  |  |
| Всего |  |  | 86 |  |

# 4. условия реализации рабочей программы.

4.1. Материально-техническое обеспечение

Реализация программы МДК предполагает наличие:

- Кабинета;

- технологии электромонтажных работ;

- лабораторий;

- технического обслуживания электрооборудования;

- информационных технологий;

- мастерских;

- слесарно-механической мастерской;

- электромонтажной мастерской.

Оборудование учебного кабинета технологии электромонтажных работ:

рабочее место преподавателя;

посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);

комплект учебно-методической документации;

наглядные пособия (таблицы, схемы, чертежи, макеты, стенды) по соответствующим разделам и/или темам модуля.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Макаров, Е. Ф. Обслуживание и ремонт электрооборудования электростанций и сетей [Текст]: учеб. для НПО / Е. Ф. Макаров. - М.: Академия, 2008. – 448 с.

- Сибикин, Ю. Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий [Текст]: Учеб. для НПО: Учеб. пос. для СПО / Ю. Д. Сибикин, М. Ю. Сибикин. – М.: Академия, 2007. – 432 с.

- Сибикин, Ю. Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий [Текст]: В 2 кн.: Учебник для учащихся учреж. нач. проф. образования / Ю. Д. Сибикин. – 5-е изд., стер. – М.: Академия, 2010. –Кн. 1 - 208 с. Кн. 2 – 256 с.

Дополнительные источники:

- Быстрицкий, Г. Ф. Выбор и эксплуатация силовых трансформаторов [Текст]: учебн. пособ. для СПО / Г. Ф. Быстрицкий, Б. И. Кудрин. - М.: Академия, 2005. – 176 с.

- Журавлева, Л. В. Электроматериаловедение [Текст]: Учебник для нач. проф. образования / Л. В. Журавлева. – 5-е изд., стер. – М.: Академия,2008. – 352 с.

- Кацман М. М. Лабораторные работы по электрическим машинам и электрическому приводу [Текст]:  Учеб. пособие для НПО / М. М. Кацман - М.: Академия, 2008. – 256 с.

- Кисаримов, Р. А. Справочник электрика [Текст] / Р. А. Кисаримов. – М.: Изд-во РадиоСофт, 2007.- 512 с.

- Макаров, В. А. Электрослесарь [Текст]: Практ. пособие / В. А. Макаров. - Ростов-н/Д: Феникс, 2005. – 288 с.

- Москаленко, В. В. Справочник электромонтера [Текст]: Учеб. пособие для уч-ся НПО / В. В. Москаленко. 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия, 2008. – 368 с.

- Нестеренко, В. М. Технология электромонтажных работ [Текст]: Учеб. пособие для уч-ся учреж. нач. проф. образования / В. М. Нестеренко, Мысьянов А. М. – 7-е изд., стер. – М.: Академия, 2009. – 592 с.

- Пятницкая, В. Р. Практические и тестовые задания по технической эксплуатации электрооборудования [Текст]: Учеб. пособие для уч-ся НПО / В. Р. Пятницкая. - М.: Вышэйшая школа, 2005. – 143 с.

- Сибикин, Ю. Д. Справочник электромонтажника [Текст]: Учеб. пособие для НПО / Ю. Д. Сибикин. – М.: Академия, 2008. – 336 с.

- Сибикин, Ю. Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий [Текст]: Учеб. пособие для уч-ся учреж. нач. проф. образования / Сибикин Ю. Д., Сибикин М. Ю. – 5-е изд., испр. – М.: Академия, 2010. – 240 с.

Периодические издания:

- Журнал "Электрик" – М.: Издательство "РадиоАматор"

- Журнал «Электрика» - М.: Издательство "Наука и Технологии"

- Журнал "Электрооборудование: эксплуатация и ремонт" – М.: Издательский дом «Панорама»

Интернет-ресурсы:

- Практикум по электромонтажу [Электронный ресурс]. – 1 электр. опт. диск (СД-ROM). – Загл. с экр.

- Система моделирования электрических схем Multisim. – Режим доступа: http://www.ni.com/academic/multisim.htm

- Система моделирования электрических схем LTspice IV. – Режим доступа:  http://www.linear.com/designtools/software/ltspice.jsp

- Система моделирования электрических схем PSIM. - Режим доступа: http://www.powersimtech.com/

- Школа для электрика. – Режим доступа: http://electricalschool.info/

4.3. Организация образовательного процесса

Занятия теоретического цикла носят практико-ориентированный характер и проводятся в учебном кабинете электротехники и в лабораториях технического обслуживания электрооборудования, информационных технологий. При изучении МДК с обучающимися проводятся консультации, которые могут проводиться как со всей группой, так и индивидуально.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю МДК Контрольно-измерительные приборы.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения рабочей программы мдк – 02.02.: (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные и общие компетенции) | Основные показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. | Настройка контрольно-измерительных приборов и инструментов согласно технической документации (инструкция по настройке, ТУ, технический паспорт); Регулировка контрольно-измерительных приборов и инструментов в соответствии с заданным алгоритмом. |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | демонстрация интереса к будущей профессии |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области эксплуатации, обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования; - оценка эффективности и качества выполнения |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность | - решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области эксплуатации, обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников, включая электронные ресурсы |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - использование прикладных программ при проектировании, технической эксплуатации электрического и электромеханического оборудования |
| ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий | - самоанализ и коррекция результатов собственной работы |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации | - организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности | - анализ инноваций в области эксплуатации, обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования; |
| ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности | - соблюдение техники безопасности |