Департамент образования города Севастополя

Государственное бюджетное образовательное учреждение

профессионального образования города Севастополя

«Севастопольский судостроительный колледж»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУПО «ССК»

_________ Г.Ю. Косенко

«___»__________ 2022 г.

Рабочая программа

Междисциплинарный курс 03.01

Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций.

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

Севастополь 2022

Программа междисциплинарного курса разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессии среднего  профессионального образования (далее – СПО) 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

Организация-разработчик: Государственное  бюджетное  образовательное  учреждение профессионального  образования  города  Севастополя "Севастопольский судостроительный колледж"

Разработчик:

Воронов Виталий Михайлович - преподаватель профессиональных дисциплин

РАССМОТРЕНО

Рабочая программа рассмотрена на заседании МО ССК Секции преподавателей и мастеров п/о по направлению «Электро- и теплоэнергетика»

Председатель методического объединения

______________ Ю.А. Герасимова

«___»___________2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. паспорт рабочей программы мдк 03.01 професионального модуля ПМ 01	4

2.Результаты освоения рабочей программы	6

3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание МДК 03.01.	7

4. условия реализации  МДК 03.01	13

5. Контроль и оценка результатов освоения МДК 03.01. (вида профессиональной деятельности)	16

# 1. паспорт рабочей программы мдк 03.01

Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций

1.1. Область применения программы

Рабочая программа междисциплинарного курса (далее МДК) является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 13.01.10  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)  в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Проверка и наладка электрооборудования промышленных организаций и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования.

2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам.

3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей.

Рабочая программа междисциплинарного курса может быть использована в профессиональной подготовке по профессии рабочих  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения программы должен:

иметь практический опыт:

- выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования промышленных организаций; осветительных электроустановок; кабельных линий; воздушных линий; пускорегулирующей аппаратуры; трансформаторов и трансформаторных подстанций; электрических машин, распределительных устройств.

уметь:

- разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком;

- производить межремонтное техническое обслуживание  электрооборудования;

- оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их;

- устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла;

- производить межремонтное обслуживание электродвигателей.

знать:

- задачи службы технического обслуживания;

- виды и причины износа электрооборудования;

- организацию технической эксплуатации электроустановок;

- обязанности электромонтера по техническому обслуживанию электрооборудования и обязанности дежурного электромонтера;

- порядок оформления и выдачи нарядов на работу.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы МДК 03.01:

Всего: 124 часов, в том числе:

- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 84  часов, включая:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 54 часов,

-практических- 30 часов.

-самостоятельной работы обучающегося  - 40 часов.

2.Результаты освоения рабочей программы

Результатами освоения МДК является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результатов обучения |
| --- | --- |
| ПК 3.1 | Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования |
| ПК 3.2 | Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам |
| ПК 3.3 | Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

# 3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание МДК 03.01.

3.1. Тематический план

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося | Самостоятельная работа обучающегося, часов |
|  |  |  | Всего\ часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ПК 3.1 – ПК 3.3 | МДК 03.01. Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций | 124 | 84 | 30 | 40 |
|  | Всего: | 124 | 84 | 30 | 40 |

3.2 Содержание обучения по МДК 03.01

| Наименование разделов, дисциплинарных курсов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия | Объем часов | Уровни усвоения |
| --- | --- | --- | --- |
| МДК 03.01. Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций | 84 |  |
| Раздел 1. Общие сведения о надежности электроустановок | 7 |  |
| Тема 1.1. Надежность электроустановок | Содержание | 7 |  |
|  | 1 | Термины, определения и характеристики элементов электроустановок | 1 | 3 |
|  | 2 | Общие понятия о качестве и надежности электротехнических устройств | 1 | 3 |
|  | 3 | Факторы, влияющие на надежность электротехнических устройств | 1 | 3 |
|  | 4 | Количественная оценка показателей надежности электротехнических устройств | 1 | 3 |
|  | 5 | Периоды работы и мероприятия по обеспечению надежности электротехнических устройств | 1 | 3 |
|  | Практическая работа | 2 |  |
|  | 1 | Составить графики интенсивности отказов электротехнических устройств и обосновать их работоспособность в каждый период | 2 | 3 |
| Раздел 2. Структура эксплуатационного обслуживания электроустановок | 14 |  |
| Тема 2.1. Работа отдела Главного энергетика | Содержание | 7 |  |
|  | 1 | Типовые структуры отдела Главного энергетика. Формы эксплуатации электрических установок | 1 | 3 |
|  | 2 | Задачи и ответственность электротехнического персонала. Должностные инструкции | 1 | 3 |
|  | 3 | Квалификационные характеристики электромонтеров и система обучения персонала | 1 | 3 |
|  | 4 | Организация рабочего места электромонтера. Средства измерений и методы контроля температуры электроустановок | 1 | 3 |
|  | 5 | Техническая документация, приказы и инструкции электрохозяйства | 1 | 3 |
|  | Практическая работа | 2 |  |
|  | 1 | Квалификационные характеристики электромонтеров и группы допусков по электробезопасности для работающих в электроустановках | 2 | 3 |
| Тема 2.2. Организация технического обслуживания электрооборудования | Содержание | 7 |  |
|  | 1 | Понятие о техническом обслуживании электрического оборудования. Задачи службы Главного энергетика | 1 | 3 |
|  | 2 | Система планово-предупредительных ремонтов (ППР). Основные документы для составления ППР | 1 | 3 |
|  | 3 | Классификация ремонтов. Категории ремонтной сложности. Виды и причины износа электрооборудования | 1 | 3 |
|  | 4 | Составление графиков материально-технического обеспечения ремонтов | 1 | 3 |
|  | 5 | Организация контроля качества ремонта. Оформление актов испытаний | 1 | 3 |
|  | Практические работы | 2 |  |
|  | 1 | Составление графиков технического обслуживания и ППР электрооборудования. Заполнение образцов заявок на поставки ЗИПа. | 2 | 3 |
| Раздел 3. Техническое обслуживание осветительных электроустановок | 28 |  |
| Тема 3.1. Организация технического обслуживания осветительных электроустановок (ОУ) | Содержание | 6 |  |
|  | 1 | Обучение электромонтеров работе с автовышек, на опорах при ремонте и эксплуатации ОУ | 1 | 3 |
|  | 2 | Составление графиков осмотров переносных светильников, аккумуляторных фонарей, светильников специального назначения | 1 | 3 |
|  | 3 | Нормы и правила обеспечивающие надежность работы осветительных установок | 1 | 3 |
|  | 4 | Виды неисправностей осветительных электроустановок | 1 | 3 |
|  | Практические работы | 2 |  |
|  | 1 | Составление графиков технического обслуживания ОУ | 2 | 3 |
| Тема 3.2. Техническое обслуживание электропроводок и внутрицеховых сетей | Содержание | 6 |  |
|  | 1 | Организация технического обслуживания внутрицеховых сетей, наружных и скрытых электропроводок. | 1 | 3 |
|  | 2 | Составление графиков контроля сопротивления электроизоляции сетей | 1 | 3 |
|  | 3 | Правила эксплуатации, обеспечивающие надежность работы электропроводок | 1 | 3 |
|  | 4 | Виды неисправностей | 1 | 3 |
|  | Практические работы | 2 |  |
|  | 1 | Составление графиков замеров сопротивления изоляции сетей. Правила ведения журналов | 2 | 3 |
| Тема 3.3. Организация технического обслуживания воздушных линий (ВЛ) | Содержание | 7 |  |
|  | 1 | Составление графиков осмотра трасс. Контроль провеса воздушных линий | 1 | 3 |
|  | 2 | Контроль положения опор и состояние заземляющих устройств | 1 | 3 |
|  | 3 | Контроль состояния изоляторов и разрядников | 1 | 3 |
|  | 4 | Правила эксплуатации, обеспечивающие надежность работы ВЛ | 1 | 3 |
|  | 5 | Виды неисправностей ВЛ | 1 | 3 |
|  | Практическая работа | 2 |  |
|  | 1 | Составление графиков обхода воздушных линий и контроля положения опор | 2 | 3 |
| 3.4 Технической обслуживание кабельных линий (КЛ) | Содержание | 9 |  |
|  | 1 | Графики осмотра элементов сооружений для кабельных линий. Соблюдение ТБ персоналом при осмотре: колодцев, тоннелей, галерей | 1 | 3 |
|  | 2 | Способы испытаний КЛ. Графики проведения испытаний, применяемое оборудование | 1 | 3 |
|  | 3 | Обеспечение надежности соединений и оконцеваний кабельных жил | 1 | 3 |
|  | 4 | Правила, обеспечивающие надежность при сооружении кабельных трасс | 1 | 3 |
|  | 5 | Виды неисправностей кабельных линий | 1 | 3 |
|  | Практические работы | 4 |  |
|  | 1 | Составление графиков ППО кабельных линий и сооружений | 2 | 3 |
|  | 2 | Составление графиков испытаний КЛ в полевых условиях | 2 | 3 |
| Раздел 4. Пускорегулирующая аппаратура и распределительные устройства | 19 |  |
| Тема 4.1. Пускорегулирующая аппаратура до 1000 В. | Содержание | 9 |  |
|  | 1 | Организация ППЛ и ремонта пускорегулирующей аппаратуры до 1000 В. Структурная оранизация эксплуатационной службы | 1 | 3 |
|  | 2 | Контроль качества электроснабжения технологических процессов на предприятиях. Конденсаторные установки | 1 | 3 |
|  | 3 | Обеспечение надежности при монтаже коммутационных аппаратов | 1 | 3 |
|  | 4 | Обеспечение надежности при эксплуатации коммутационных аппаратов | 1 | 3 |
|  | 5 | Основные неисправности коммутационных аппаратов | 1 | 3 |
|  | Практические работы | 4 |  |
|  | 1 | Составление графиков и технологических карт обслуживания пускорегулирующих установок до 1000 В. | 2 | 3 |
|  | 2 | Регулировка примыкания контактов коммутационных аппаратов | 2 | 3 |
| Тема 4.2 Электродвигатели | Содержание | 10 |  |
|  | 1 | Графики осмотров электродвигателей. Контроль сопротивления изоляции | 1 | 3 |
|  | 2 | Контроль щеточного аппарата и состояния щеток | 1 | 3 |
|  | 3 | Контроль состояния коллектора и токосъемных колец | 1 | 3 |
|  | 4 | Контроль температуры элктродвиг. и смазки в подшибниках | 1 | 3 |
|  | 5 | Правила, обеспечивающие надежность работы элктродвиг. при монтаже | 1 | 3 |
|  | 6 | Правила, обеспечивающие надежность работы элктродвиг. при эксплуатации | 1 | 3 |
|  | Практические работы | 4 |  |
|  | 1 | Составление графиков ППО и ППР электродвиг. | 2 | 3 |
|  | 2 | Ведение журналов контроля изоляции электродвиг. | 2 | 3 |
| Раздел 5. Трансформаторные подстанции (ТП) | 16 |  |
| Тема 5.1. Пускорегулирующая аппаратура трансформаторных подстанций (ТП) | Содержание | 9 |  |
|  | 1 | Организация производственного подразделения для работы с оборудованием свыше 1000 В. Обучение, аттестация персонала | 1 | 3 |
|  | 2 | Контроль нагрузок в линиях электропередач. Распределение мощностей при пиковых нагрузках | 1 | 3 |
|  | 3 | Нормы и правила, обеспечивающие надежность распределительных устройств (РУ) при монтаже | 1 | 3 |
|  | 4 | Нормы и правила, обеспечивающие надежность РУ при эксплуатации | 1 | 3 |
|  | 5 | Причины отказов аппаратов РУ свыше 1000 В | 1 | 3 |
|  | Практические работы | 4 |  |
|  | 1 | Составление технологической карты ТО выключателей, разрядников, разъединителей, реакторов | 2 | 3 |
|  | 2 | Техническое обслуживание трасформаторов тока и напряжения | 2 | 3 |
| Тема 5.2. Трансформаторная подстанция (ТП) и трансформаторы | Содержание | 7 |  |
|  | 1 | Аттестация персонала с оборудованием свыше 1000 В | 1 | 3 |
|  | 2 | Техническое обслуживание электроизмерительных приборов, систем автоматического контроля параметров подстанций и защиты | 1 | 3 |
|  | 3 | Обеспечение надежности элементов и узлов ТП при монтаже | 1 | 3 |
|  | 4 | Обеспечение надежности элементов и узлов ТП при монтаже | 1 | 3 |
|  | 5 | Виды неисправностей трансформаторов | 1 | 3 |
|  | Практические работы | 2 |  |
|  | 1 | Составление графиков контроля сетей заземления и зануления | 2 | 3 |
| Самостоятельная работа при изучении МДК 03.01. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы с целью выполнения заданий преподавателя. Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, подготовка к их защите. Написание рефератов по темам: «Типовые структуры отдела Главного энергетика », «Формы эксплуатации электрических установок», «Задачи и ответственность электротехнического персонала», «Должностные инструкции, квалификационные характеристики электромонтеров и система обучения персонала», «Организация рабочего места электромонтера», «Средства измерений и методы контроля температуры электроустановок», «Техническая документация, приказы и инструкции электрохозяйства», «Организация технического обслуживания ВЛ до 1000 В», «Технологические операции, оборудование, автотранспорт», «Организация технического обслуживания внутрицеховых сетей», «Составление графиков контроля сопротивления изоляции». Поиск и обработка информации в интернете по темам программы. Разработка презентаций по темам: «Организация ППЛ и ремонта пускорегулирующей аппаратуры до 1000 В.», «Структурная организация эксплуатационной службы», «Контроль качества электроснабжения технологических процессов на предприятиях». | 40 | 3 |
| Примерная тематика домашних заданий Организация производственного подразделения для работы с оборудованием свыше 1000 В. Обучение, аттестация персонала. Причины отказов аппаратов распределительных устройств (РУ) свыше 1000 В. Внутрицеховые подъемные тележки для работы на высоте. Обеспечение надежности элементов и узлов ТП. Организация работы электромонтеров работе с автовышек, на опорах при ремонте и эксплуатации ОУ Проведение испытаний целостности КЛ, концевых заделок Охрана труда при техническом обслуживании электроизмерительных приборов, систем автоматического контроля параметров подстанций и защиты. |  |  |
| Всего | 124 |  |

# 4. условия реализации  МДК 03.01

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета «Кабинет технического обслуживания электрооборудования и контрольно-измерительных приборов»; мастерской «Электрорадиомонтажная мастерская»; лаборатории «Лаборатория технологии наладки и регулировки контрольно-измерительных приборов и автоматики».

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект инструментов, приспособлений;

- комплект бланков технологической документации;

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия (планшеты, действующие стенды, плакаты и др.)

Реализация МДК предполагает обязательную производственную практику.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Макаров, Е. Ф. Обслуживание и ремонт электрооборудования электростанций и сетей [Текст]: учеб. для НПО / Е. Ф. Макаров. - М.: Академия, 2008. – 448 с.

- Сибикин, Ю. Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий [Текст]: Учеб. для НПО: Учеб. пос. для СПО / Ю. Д. Сибикин, М. Ю. Сибикин. – М.: Академия, 2007. – 432 с.

- Сибикин, Ю. Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий [Текст]: В 2 кн.: Учебник для учащихся учреж. нач. проф. образования / Ю. Д. Сибикин. – 5-е изд., стер. – М.: Академия, 2010. –Кн. 1 - 208 с. Кн. 2 – 256 с.

Дополнительные источники:

- Быстрицкий, Г. Ф. Выбор и эксплуатация силовых трансформаторов [Текст]: учебн. пособ. для СПО / Г. Ф. Быстрицкий, Б. И. Кудрин. - М.: Академия, 2005. – 176 с.

- Журавлева, Л. В. Электроматериаловедение [Текст]: Учебник для нач. проф. образования / Л. В. Журавлева. – 5-е изд., стер. – М.: Академия,2008. – 352 с.

- Кацман М. М. Лабораторные работы по электрическим машинам и электрическому приводу [Текст]:  Учеб. пособие для НПО / М. М. Кацман - М.: Академия, 2008. – 256 с.

- Кисаримов, Р. А. Справочник электрика [Текст] / Р. А. Кисаримов. – М.: Изд-во РадиоСофт, 2007.- 512 с.

- Макаров, В. А. Электрослесарь [Текст]: Практ. пособие / В. А. Макаров. - Ростов-н/Д: Феникс, 2005. – 288 с.

- Москаленко, В. В. Справочник электромонтера [Текст]: Учеб. пособие для уч-ся НПО / В. В. Москаленко. 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия, 2008. – 368 с.

- Нестеренко, В. М. Технология электромонтажных работ [Текст]: Учеб. пособие для уч-ся учреж. нач. проф. образования / В. М. Нестеренко, Мысьянов А. М. – 7-е изд., стер. – М.: Академия, 2009. – 592 с.

- Пятницкая, В. Р. Практические и тестовые задания по технической эксплуатации электрооборудования [Текст]: Учеб. пособие для уч-ся НПО / В. Р. Пятницкая. - М.: Вышэйшая школа, 2005. – 143 с.

- Сибикин, Ю. Д. Справочник электромонтажника [Текст]: Учеб. пособие для НПО / Ю. Д. Сибикин. – М.: Академия, 2008. – 336 с.

- Сибикин, Ю. Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий [Текст]: Учеб. пособие для уч-ся учреж. нач. проф. образования / Сибикин Ю. Д., Сибикин М. Ю. – 5-е изд., испр. – М.: Академия, 2010. – 240 с.

Периодические издания:

- Журнал "Электрик" – М.: Издательство "РадиоАматор"

- Журнал «Электрика» - М.: Издательство "Наука и Технологии"

- Журнал "Электрооборудование: эксплуатация и ремонт" – М.: Издательский дом «Панорама»

Интернет-ресурсы:

- Практикум по электромонтажу [Электронный ресурс]. – 1 электр. опт. диск (СД-ROM). – Загл. с экр.

- Система моделирования электрических схем Multisim. – Режим доступа: http://www.ni.com/academic/multisim.htm

- Система моделирования электрических схем LTspice IV. – Режим доступа:  http://www.linear.com/designtools/software/ltspice.jsp

- Система моделирования электрических схем PSIM. - Режим доступа: http://www.powersimtech.com/

- Школа для электрика. – Режим доступа: http://electricalschool.info/

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Для реализации МДК 03.01. «Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций» основанного на модульно – компетентностном подходе с целью построения индивидуальной траектории обучающегося в образовательном процессе будут использованы следующие педагогические технологии:

социализация личности, направленная на развитие личности, в частности на формирование активности личности в учебном процессе;

проблемное и проектно – исследовательское обучение, направленное на развитие интеллектуальных функций обучающихся, овладение ими  принципами системного подхода к анализу и решению производственных ситуаций;

информационно-коммуникационные, позволяющие овладеть методами сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах с применением электронных образовательных ресурсов;

здоровьесберегающая технология, направленная на сохранение здоровья,

в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.

Реализация программы МДК предполагает обязательную учебную практику  (производственное обучение), которую рекомендуется проводить рассредоточено. Производственную практику в рамах профессионального модуля рекомендуется проводить концентрированно.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Наличие среднего профессионального или высшего профессионального образования, соответствующего профилю МДК «Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций» и профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)».

5. Контроль и оценка результатов освоения МДК 03.01. (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные и общие компетенции) | Основные показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования | - демонстрация точности и скорости чтения технических чертежей; - демонстрация скорости и качества анализа технологической документации; - демонстрация способности вести расчеты и составлять эскизы необходимые при сборке изделий; - демонстрация качественного выполнения слесарной обработки, пригонки и пайки деталей и узлов различной сложности в процессе сборки; - владение технологией выполнения слесарных и слесарно-сборочных работ; - - обоснованный выбор технологического оборудования, инструментов, приспособлений, мерительного и вспомогательного инструмента при выполнении слесарных и слесарно-сборочных работ; - соответствие выполненных работ требованиям ПУЭ, техническим условиям, технике безопасности. |
| ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам | - демонстрация точности и скорости чтения технических чертежей; - демонстрация скорости и качества анализа технологической документации; - демонстрация качественного выполнения слесарных и слесарно-сборочных работ при изготовлении приспособлений для сборки и ремонта; - владение технологией выполнения слесарных и слесарно-сборочных работ; - обоснованный выбор технологического оборудования, инструментов, приспособлений, мерительного и вспомогательного инструмента при изготовлении приспособлений для сборки и ремонта; - соответствие выполненных работ требованиям ПУЭ, техническим условиям, технике безопасности. |
| ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей | - демонстрация скорости и качества определения основных неисправностей оборудования; - демонстрация точности и скорости устранения дефектов во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта; - владение технологией выполнения ремонтных работ; -обоснованный выбор технологического оборудования, инструментов, приспособлений, мерительного и вспомогательного инструмента при выполнении ремонтных работ; - соответствие выполненных работ требованиям ПУЭ, техническим условиям, технике безопасности. |
| ОК 1. Понимать сущность и значимость своей будущей профессии, проявлять к ней значимый интерес | - демонстрация интереса к своей будущей профессии - стремление к достижению высоких результатов обучения - активное участие в мероприятиях профессиональной направленности |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем | - эргономичность организации своего рабочего места - соблюдение правил и норм охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты - определение этапов работы в соответствии с поставленной целью - самостоятельность в принятии решений |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы | - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач - самостоятельная оценка эффективности и качества результата своей работы - осознание собственной ответственности за результат своей деятельности |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | - оценка и выбор необходимой информации с учетом целей и задач профессиональной деятельности - анализ полученной информации и использование ее в профессиональной деятельности - обработка и структурирование полученной информации |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - применение ПК для обработки результатов профессиональной деятельности - использование ИКТ в учебной и внеурочной деятельности - использование ИКТ на производственной практике |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами производственного обучения в ходе занятий - установление общения с наставниками на производственной практике - выполнение работ согласно распределению в команде |
| ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | - участие в патриотических и спортивных мероприятиях и военных сборов - выполнение программы военных сборов - выполнение закона о воинской обязанности |